##### DICHIARAZIONE SULL’APPLICABILITA’

##### DELLA PARTE v DEL d.lGS. 152/06 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a.............................................................................nato/a a.........il........., residente in............................via........................................................................n°..........., in qualità di legale rappresentante (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n° 445) della società (indicare la ragione sociale)..............................avente sede legale in…………………................Comune di………….....Prov...........via….........................n°......, tel....................................,

VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n° 445

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità civile, penale ed amministrativa, che l’impianto termico destinato al recupero energetico di scarti della lavorazione del legno e affini, per il quale ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non ricade nelle esclusioni dal campo di applicazione della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui all’articolo 267 comma 2 del suddetto decreto.

Dichiara altresì che, alla luce di quanto sopra asserito, sussistono tutti i presupposti di Legge per richiedere l’esame dell’istanza presentata ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, a norma della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

È consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dell’articolo 483 del Codice Penale, nonché secondo quanto prescritto dall'articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (articolo 75 D.P.R. 445/2000). Pertanto, si impegna a segnalare entro 15 (quindici) giorni dal suo verificarsi qualsiasi variazione della situazione dichiarata.

###### ALLEGA

alla presente dichiarazione copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della circostanza per cui, ai sensi degli articoli 7, 10, 11 e 13 D.Lgs 196/2003, i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente per finalità istruttorie nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti, e non soggetti a diffusione se non nei termini dei regolamenti di accesso agli atti degli enti in indirizzo, nonché, in ottemperanza alle previsioni ex D.Lgs 195/05 recante "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale".

Luogo e data  _______________, lì _________Il dichiarante _____________________________

MODULO di CONFORMITA’

all’ALLEGATO VI, parte V, D. LGS. 152/06

dei SISTEMI di MONITORAGGIO in CONTINUO

delle EMISSIONI in atmosfera

risultanti dalle attività di RECUPERO ENERGETICO di RIFIUTI della lavorazione del LEGNO e affini NON TRATTATI o TRATTATI

| REQUISITI relativi ai SISTEMI di MONITORAGGIO in continuo delle EMISSIONI (S.M.C.E.) |  |  |  |  | # Barrare le caselle sottostanti se in possesso dei requisiti di cui alla precedente colonna | # NOTE # per la compilazione e l’invio di allegati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema di rilevamento realizzato con configurazione idonea al funzionamento continuo non presidiato in tutte le condizioni ambientali e di processo |  |  |  |  |  |
| 2 | Analizzatore/i di inquinante/i certificato/i da ente certificatore estero appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea |  |  |  |  |  |
| 2a | certificazione analizzatore/i corredata da rapporti di prova emessi da laboratori che effettuano prove accreditate secondo norma EN ISO/IEC 17025 |  |  |  |  | # Allegare certificazione e rapporti di prova di ogni analizzatore di inquinante, con indicazione del principio di misura, della marca e del modello del/gli analizzatore/i |
| 2b | rapporti di prova analizzatore/i indicanti:  campo di misura;  limite di rilevabilità;  deriva;  tempo di risposta;  disponibilità dati sul lungo periodo |  |  |  |  | # Per ogni voce, se indicata nel rapporto di prova, barrare la casella a lato di ogni dicitura |
| 2c | rapporti di prova in lingua italiana, con traduzione asseverata presso i competenti uffici del Tribunale |  |  |  |  |  |
| 2d | certificazione analizzatore corredata dagli esiti delle verifiche di sistema condotte dall’ente certificatore secondo la norma EN 45011 |  |  |  |  |  |
| 3 | Analizzatore/i di inquinante/i autorizzato/i da pubblica amministrazione di uno stato estero appartenente all’Unione Europea |  |  |  |  | # Compilare alternativamente al punto 2 |
| 3a | certificazione analizzatore/i corredata da rapporti di prova emessi da laboratori che effettuano prove accreditate secondo norma EN ISO/IEC 17025 |  |  |  |  | # Allegare documentazione e rapporti di prova di ogni analizzatore di inquinante, con indicazione del principio di misura, della marca e del modello del/gli analizzatore/i |
| REQUISITI relativi ai SISTEMI di MONITORAGGIO in continuo delle EMISSIONI (S.M.C.E.) |  |  |  |  | # Barrare le caselle sottostanti se in possesso dei requisiti di cui alla precedente colonna | # NOTE # per la compilazione e l’invio di allegati |
| 3b | rapporti di prova analizzatore/i indicanti:  campo di misura;  limite di rilevabilità;  deriva;  tempo di risposta;  disponibilità dati sul lungo periodo |  |  |  |  | # Per ogni voce, se indicata nel rapporto di prova, barrare la casella a lato di ogni dicitura |
| 3c | rapporti di prova in lingua italiana, con traduzione asseverata presso i competenti uffici del Tribunale |  |  |  |  |  |
| 4 | Caratteristiche tecniche della sonda per la misura dell’ossigeno: |  |  |  |  |  |
| 4a |  campo di misura;  limite di rilevabilità;  deriva;  tempo di risposta;  disponibilità dati sul lungo periodo |  |  |  |  | # Per ogni voce di cui si dispongono i dati, barrare la casella a lato di ogni dicitura. Allegare documentazione indicante i dati relativi ad ogni singola voce. |
| 4b | Principio di misura | * |  |  |  | # Riportare il principio di misura nel campo con l’asterisco |
| 5 | Analizzatori conformi a specifiche norme tecniche per le emissioni in atmosfera |  |  |  | * | # Per ogni analizzatore, indicare nel campo con l’asterisco la norma a cui è conforme |
| 6 | Sistema per la misurazione in continuo che effettua:  campionamento e analisi;  calibrazione;  acquisizione, validazione, elaborazione automatica dei dati |  |  |  |  | Per ogni voce, se effettuata dal sistema, barrare la casella a lato di ogni dicitura |
| 7 | Sistema di registrazione del carico di processo(1) che registra:  temperatura in camera di combustione; oppure  altro parametro correlabile al carico di processo (produzione di vapore, ecc..) – specificare il tipo di parametro nella riga sottostante: ………………………………………………… |  |  |  |  | Barrare la casella del parametro oggetto di registrazione. Il sistema di registrazione della temperatura o di altro parametro è obbligatorio. |
| 8 | Potenzialità nominale dell’impianto termico compilare caselle a lato |  |  | * |  | Riportare il valore della potenzialità nominale in MW (o kcal/h) nel campo con l’asterisco |
| REQUISITI relativi ai SISTEMI di MONITORAGGIO in continuo delle EMISSIONI (S.M.C.E.) |  |  |  |  | # Barrare le caselle sottostanti se in possesso dei requisiti di cui alla precedente colonna | # NOTE # per la compilazione e l’invio di allegati |
| 8a | temperatura in camera di combustione |  | * |  |  | Riportare nel campo con l’asterisco il valore e unità di misura della temperatura in condizioni di potenzialità nominale |
| 8b | altro parametro correlabile al carico di processo di cui al p.to 7 |  | * |  |  | Compilare alternativamente al p.to 8a, riportando nel campo con l’asterisco il valore e l’unità di misura del parametro correlabile al carico di processo in condizioni di potenzialità nominale |
| 9 | Minimo tecnico (2) |  | * |  |  | Riportare nel campo con l’asterisco il valore del minimo tecnico in percentuale rispetto alla voce 8, (stesse unità di misura) |
| 9a | temperatura in camera di combustione |  | * |  |  | Riportare nel campo con l’asterisco il valore e l’unità di misura della temperatura in condizioni di minimo tecnico |
| 9b | altro parametro correlabile al carico di processo di cui al p.to 7 |  | * |  |  | Compilare alternativamente al p.to 9a, riportando nel campo con l’asterisco il valore e l’unità di misura del parametro correlabile al carico di processo in condizioni di minimo tecnico |
| 10 | Utilizzo del minimo tecnico per invalidare i risultati nei periodi di accensione e spegnimento |  |  |  |  |  |
| 11 | Sistema di calibrazione (3) in campo per l’analizzatore/i di inquinante/i:  automatico  manuale, con: |  |  |  |  | Barrare la casella relativa al tipo di sistema di calibrazione in possesso. Se si possiede un sistema di calibrazione manuale, dichiarare l’impossibilità del sistema automatico. |
| REQUISITI relativi ai SISTEMI di MONITORAGGIO in continuo delle EMISSIONI (S.M.C.E.) |  |  |  |  | # Barrare le caselle sottostanti se in possesso dei requisiti di cui alla precedente colonna | # NOTE # per la compilazione e l’invio di allegati |
| 11a |  sistemi di riferimento esterni agli analizzatori ( bombole con concentrazioni certificate;  calibratori dinamici;  altro………………... (specificare la tipologia di sistema)) |  |  |  |  | Barrare la casella relativa al sistema in possesso |
| 11b |  sistemi di riferimento interni agli analizzatori |  |  |  |  | Se si possiede sistema di riferimento interno, dichiarare impossibilità sistema esterno. |
| 12 | Sistema per acquisizione, validazione ed elaborazione dati che effettua: |  |  |  |  |  |
| 12a | gestione delle segnalazioni di allarme e delle anomalie provenienti dalle varie apparecchiature; |  |  |  |  |  |
| 12b | gestione delle operazioni di calibrazione automatica (ove prevista) |  |  |  |  |  |
| 12c | elaborazione dei dati |  |  |  |  |  |
| 12d | redazione di tabelle in formato idoneo per il confronto con i valori limite, redatte secondo quanto indicato nelle tabelle A, B e C (riportate di seguito) |  |  |  |  |  |
| 13 | Sistema per l’acquisizione dei dati che espleti le funzioni: |  |  |  |  |  |
| 13a | lettura istantanea, con opportuna frequenza, dei segnali elettrici di risposta degli analizzatori o di altri sensori; |  |  |  |  |  |
| 13b | traduzione dei segnali elettrici di risposta in valori elementari espressi nelle unità di misura pertinenti alla grandezza misurata; |  |  |  |  |  |
| 13c | memorizzazione dei segnali validi; |  |  |  |  |  |
| 14 | Sistema di validazione delle misure che provveda automaticamente, sulla base di procedure di verifica predefinite, a validare sia i valori elementari acquisiti sia i valori medi semiorari (4) calcolati |  |  |  |  |  |
| 15 | Tarature (5) (da effettuarsi con periodicità almeno annuale) dell’analizzatore/i di inquinante/i in sistemi estrattivi (coincide con la calibrazione) |  |  |  |  |  |
| 16 | Tarature (da effettuarsi con periodicità almeno annuale) dell’analizzatore/i di inquinante/i in sistemi in situ (non estrattivi) |  |  |  |  | Compilare alternativamente al punto 15 |
| 17 | Tarature (da effettuarsi con periodicità almeno annuale) della sonda per la misura dell’ossigeno |  |  |  |  |  |
| REQUISITI relativi ai SISTEMI di MONITORAGGIO in continuo delle EMISSIONI (S.M.C.E.) |  |  |  |  | # Barrare le caselle sottostanti se in possesso dei requisiti di cui alla precedente colonna | # NOTE # per la compilazione e l’invio di allegati |
| 18 | Tenuta del registro di manutenzione periodica e straordinaria di cui alla appendice 3 dell’allegato VI alla p. V del D. Lgs. 152/06 |  |  |  |  |  |
| 19 | Verifica di accuratezza mediante IAR (Indice di Accuratezza Relativo) |  |  |  |  |  |
| 20 | Valore medio semiorario invalidato se disponibilità dei dati elementari (6) < 70 % |  |  |  |  |  |
| 21 | Valori medi “giornalieri” (7) calcolati a partire dal valore medio semiorario |  |  |  |  |  |
| 22 | Valori di concentrazione riportati alle condizioni di riferimento (a) |  |  |  |  |  |
| 23 | Valori di concentrazione validi se sono valide tutte le misure, effettuate contemporaneamente, di tutte le grandezze necessarie alla determinazione di tali valori |  |  |  |  |  |
| 24 | Calcolo e archivio dei valori medi “giornalieri” allo scadere di ogni giorno |  |  |  |  |  |
| 25 | Valore medio “giornaliero” invalidato se disponibilità delle medie semiorarie riferite al giorno < 70 % |  |  |  |  |  |
| 26 | Valore medio “giornaliero”non calcolato nel caso in cui le semiore di normale funzionamento nel giorno siano inferiori a dodici |  |  |  |  |  |
| 27 | Archiviazione dei dati rilevati ed elaborati secondo quanto indicato nelle tabelle A, B e C (riportate di seguito) |  |  |  |  |  |

ARCHIVI

# Tabella A

Riepilogo dei dati semiorari

| Data | ##### Ore e Minuti | Carico di processo | Tenore medio semiorario di ossigeno misurato (%) | Concentrazione media semioraria di CO (a) (mg/Nm3) | Dato valido (SI/NO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(a) Le concentrazioni misurate devono essere riferite all’11 % di O2, mediante la formula:

E = (21-11)/(21-O2 M)* EM			dove:

E = concentrazione riferita all’11 % di O2

O2 M = tenore di ossigeno misurato

EM = concentrazione misurata

Il volume dell’effluente gassoso deve essere rapportato alle condizioni normali (temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo.

Se la misura di concentrazione è effettuata su effluenti gassosi umidi e deve essere riportata ad un valore riferito agli effluenti gassosi secchi, si applica la seguente formula:

Cs = Cu/(1-Uf)			dove:

Cs = concentrazione riferita agli effluenti gassosi secchi

Cu = concentrazione riferita agli effluenti gassosi umidi

Uf = contenuto di vapor d’acqua negli effluenti gassosi espresso come rapporto in volume (v/v)

# Tabella B

Riepilogo dei dati giornalieri

| Data | Numero delle semiore di normale funzionamento (8) | Tenore medio giornaliero di ossigeno misurato (%) | Concentrazione media giornaliera di CO (mg/Nm3) | Numero delle medie semiorarie valide |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Tabella C

Riepilogo dei dati mensili

| ## Mese | Numero semiore totali di funzionamento nel mese | Numero semiore di normale funzionamento nel mese (Onf (8)) | Numero delle medie semiorarie di CO che nel mese hanno superato il limite corrispondente | Numero delle medie giornaliere di CO che nel mese hanno superato il limite corrispondente | Numero medie semiorarie valide rilevate nel mese (Ns (11)) | Indice di disponibilità mensile(11) delle medie semiorarie (Id (11)) | Cause di indisponibilità dei dati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### DEFINIZIONI

- Carico di processo: il livello percentuale di produzione rispetto alla potenzialità nominale dell’impianto.

- Minimo tecnico: livello percentuale minimo di produzione rispetto alla potenzialità nominale dell’impianto, compatibile con l’esercizio dell’impianto in condizioni di regime.

- Calibrazione: procedura di verifica dei segnali di un analizzatore a risposta lineare sullo zero e su un prefissato punto intermedio della scala (span), il quale corrisponde tipicamente all’80 % del fondo scala.

- Valore medio semiorario: valori delle medie aritmetiche calcolate sulla base dei dati elementari acquisiti nella semiora.

- Taratura: controllo della risposta strumentale su tutto il campo di misura.

- Disponibilità dei dati elementari: la percentuale del numero delle misure elementari valide acquisite, relativamente ad un valore medio semiorario di una misura, rispetto al numero dei valori teoricamente acquisibili nell’arco della mezz’ora.

- Valore medio giornaliero o media di 24 ore: media aritmetica dei valori medi semiorari validi rilevati dalle 00:00:01 alle ore 24:00:00.

- Semiore di normale funzionamento: il numero delle semiore in cui l’impianto è in funzione, con l’esclusione dei periodi di avviamento (9) e di arresto (10) e dei periodi di guasto (…).

- Periodo di avviamento: (…) il tempo in cui l’impianto (…) è portato da una condizione nella quale non esercita l’attività a cui è destinato, o la esercita in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico, ad una condizione nella quale tale attività è esercitata in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico.

- Periodo di arresto: (…) il tempo in cui l’impianto (…) è portato da una condizione nella quale esercita l’attività a cui è destinato in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale tale funzione è esercitata in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico o non è esercitata.

- L’indice di disponibilità mensile delle medie semiorarie del singolo inquinante si calcola nel seguente modo:

Id = 100* Ns/Onf

dove:

Ns = numero delle medie semiorarie valide registrate dal sistema di acquisizione

Onf = semiore di normale funzionamento dell’impianto nel mese

Il sistema di misurazione in continuo deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie semiorarie non inferiore all’80%.

N.B. si informa l’utenza che l’errata o non esaustiva compilazione del presente documento, così come l’indebita alterazione della struttura delle tabelle o la modificazione delle diciture e voci precompilate in esso contenute, costituirà motivo sufficiente per considerare lo stesso irricevibile.

Luogo e data  __________________, lì _______________Il dichiarante _________________________